清华科技园（珠海）一期1-2栋电梯整梯采购安装工程

资信标评审表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 投标品牌为：蒂升TKE、上海三菱、通力、迅达、东芝、天津奥的斯机电、日立。 非以上品牌的视为不合格。 |  |
| 2 | 售后服务分支机构 | 售后服务分支机构：电梯售后服务必须由投标人在珠海市设立的分支机构或所投品牌电梯制造商授权的珠海市维保单位承担。 若无上述要求证明资料视为不合格。 |  |
| 3 | 资质 | 投标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装、维修）（乘客电梯安装、维修B级或以上）。若投标人为经销商，须提供至少取得投标电梯品牌的授权经销3年及以上的证明文件。 若不具有视为不合格。 |  |
| 4 | 技术要求 | 1、新装电梯包含轿厢地面大理石装饰、配置1.5P空调、配置五方有线对讲、恢复原视频监控设备、恢复井道、机房拆除后的孔洞等破损面、完善消防迫降功能；提供两年的无偿维保服务。 2、新梯具备远程监控开放通讯接口，支持通用标准通讯协议，能够实现常规梯控功能，同时具备司机功能。 |  |
| 5 | 评审结果 |  |  |

注：评审结果为合格和不合格。只要上述任意一项为不合格的，则最终评审结果为不合格。